SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT MÁY LẠNH

VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

TP.HCM – 2019

| SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP.HCM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số......./QĐ-CĐN ngày ........tháng .........năm 2019

của trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh)

___________________

Tên ngành, nghề: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

Mã ngành, nghề: 6520205.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Hình thức đào tạo: Chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

- Mục tiêu đào tạo

  - Mục tiêu chung: Cung cấp nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

  - Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm

+ Có khả năng phân tích bản chất các nguyên lý hoạt động, nguyên lý cấu tạo chung của một hệ thống lạnh, một hệ thống điều hoà không khí và chỉ ra những đặc điểm riêng, chuyên biệt của các chủng loại và các hãng sản xuất.

+ Trình bầy được các quy trình vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống máy lạnh nhỏ, hệ thống máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm.

+ Trình bầy được những dấu hiệu hư hỏng, quy trình kiểm tra, sửa chữa, thay thế các chi tiết, cụm chi tiết và toàn bộ máy hay hệ thống.

+ Có khả năng phân tích các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh nhỏ, hệ thống máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm; chỉ ra được chi tiết, cụm chi tiết, thiết bị có thể thay thế tương đương.

+ Trình bầy được phương pháp tính toán cân bằng nhiệt; phương pháp tính sơ bộ năng suất lạnh của một hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí trung tâm.

+ Có khả năng tổ chức tổ, nhóm trong các hoạt động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như các hoạt động tìm hiểu thị trường, tìm hiểu công nghệ mới của nghề.

+ Có khả năng hướng dẫn thợ bậc thấp hơn và thợ phụ.

+ Có khả năng sử dụng các thiết bị an toàn trong nghề; sơ cứu ngưòi bị điện giật, bị báng lạnh, bị ngã từ trên cao xuống.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng chuyên môn nghề:

* Làm các nhiệm vụ vận hành, bảo trì bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống máy lạnh nhỏ, máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm đúng quy trình và an toàn cho người và thiết bị.

* Nhận biết được dấu hiệu, xác định được các nguyên nhân hư hỏng; vạch ra được quy trình sửa chữa; sửa chữa tốt các hư hỏng thông thường cả phần điện và phần lạnh. Thay thế được các chi tiết, cụm chi tiết bị hư hỏng. Sửa chữa được các mạch điều khiển, khống chế và những hư hỏng phức tạp khác trong các máy lạnh nhỏ và điều hoà không khí cục bộ dân dụng.

* Phục hồi được trạng thái làm việc tiêu chuẩn của hệ thống máy lạnh nhỏ, hệ thống máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm.

* Tính toán chọn thiết bị, vẽ được bản vẽ lắp đặt hệ thống máy lạnh nhỏ và các máy điều hoà cục bộ.

* Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt, nhóm vận hành hay sửa chũa; hướng dẫn được cho thợ dưói bậc và thợ phụ trong các công việc.

* Giao tiếp tốt, phân tích được tình hình thị trường các sản phẩm Điện - Lạnh; định hướng được hoạt động của bản thân và tổ, nhóm.

* Sử dụng các thiết bị an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi có sự cố mất an toàn về điện, lạnh v.v...

+ Kỹ năng mềm:

* Làm việc với người khác.

* Giao tiếp.

* Ứng dụng CNTT và truyền thông (ICT).

* Thuyết trình.

* Giải quyết vấn đề.

* Ứng dụng thực tế.

* Phân tích.

* Đánh giá chéo.

* Thấu hiểu.

* Nhận thức.

* Giảng giải trực quan.

* Tính kiên nhẫn Kiên trì.

* Làm việc nhóm.

* Quan sát.

* Nhận Thức Xã Hội - Ý Thức Cộng Đồng.

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực điện;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;

+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

+ Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có sức khoẻ tốt.

+ Hiểu biết và luôn rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực điện;

+ Có tác phong công nghiệp.

+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

+ Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện.

  - Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Lắp đặt và vận hành hệ thống lạnh, Bảo trì và bảo dưỡng hệ thống lạnh.

- Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 28

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2610 giờ

- Khối lượng các môn học chung / đại cương: 435 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2175 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 665 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1754 giờ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm.

- Nội dung chương trình:

| Mã MH/ MĐ | Tên môn học/ mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Tự học | Thi/ Kiểm tra |  |
| I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 420 | 23 |  |
| MH 01 | Giáo dục chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 105 | 5 |  |
| MH 02 | Pháp luật | 1 | 30 | 18 | 10 | 30 | 2 |  |
| MH 03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 30 | 4 |  |
| MH 04 | Giáo dục quốc phòng và An ninh | 4 | 75 | 36 | 35 | 90 | 4 |  |
| MH 05 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 60 | 2 |  |
| MH 06 | Tiếng anh | 5 | 120 | 42 | 72 | 105 | 6 |  |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 89 | 2175 | 508 | 1499 | 1770 | 168 |  |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 19 | 435 | 133 | 264 | 465 | 38 |  |
| MH 07 | Kỹ năng thiết yếu | 2 | 45 | 13 | 28 | 45 | 4 |  |
| MH 08 | Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động | 2 | 45 | 15 | 26 | 75 | 4 |  |
| MH 09 | Vẽ kỹ thuật | 2 | 45 | 15 | 26 | 45 | 4 |  |
| MĐ 10 | Thực tập gò hàn | 4 | 105 | 15 | 82 | 75 | 8 | Dự kiến thực hành tại doanh nghiệp |
| MĐ 11 | Kỹ thuật điện - điện tử | 3 | 60 | 30 | 24 | 75 | 6 |  |
| MH 12 | Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí | 4 | 90 | 30 | 52 | 90 | 8 |  |
| MĐ 13 | Sử dụng công cụ dụng cụ | 2 | 45 | 15 | 26 | 60 | 4 |  |
| II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 59 | 1485 | 300 | 1073 | 1050 | 112 |  |
| MĐ 14 | Đo lường Điện - Lạnh | 2 | 45 | 15 | 26 | 60 | 4 |  |
| MĐ 15 | Máy điện | 4 | 90 | 30 | 52 | 90 | 8 |  |
| MĐ 16 | Trang bị điện | 5 | 120 | 30 | 80 | 105 | 10 | Dự kiến học thực hành tại doanh nghiệp |
| MĐ 17 | Lạnh cơ bản | 6 | 150 | 30 | 108 | 135 | 12 |  |
| MĐ 18 | Tự động hóa hệ thống lạnh | 4 | 90 | 30 | 54 | 90 | 6 | Dự kiến học thực hành tại doanh nghiệp |
| MĐ 19 | Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp | 6 | 135 | 45 | 78 | 135 | 12 | Dự kiến học thực hành tại doanh nghiệp |
| MĐ 20 | Hệ thống máy lạnh công nghiệp | 6 | 150 | 30 | 108 | 135 | 12 | Dự kiến học thực hành tại doanh nghiệp |
| MĐ 21 | Hệ thống điều hoà không khí cục bộ | 6 | 150 | 30 | 108 | 135 | 12 | Dự kiến học thực hành tại doanh nghiệp |
| MĐ 22 | Hệ thống điều hoà không khí trung tâm | 6 | 150 | 30 | 108 | 135 | 12 | Dự kiến học thực hành tại doanh nghiệp |
| MĐ 23 | Thực tập tốt nghiệp | 8 | 240 | 15 | 213 | 30 | 12 |  |
| MĐ 24 | Đồ án tốt nghiệp | 6 | 165 | 15 | 138 |  | 12 | Dự kiến học thực hành tại doanh nghiệp |
| II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 11 | 255 | 75 | 162 | 255 | 18 |  |
| MĐ 25 | Chuyên đề nhiệt lạnh | 2 | 45 | 15 | 26 | 45 | 4 |  |
| MĐ 26 | Điện tử chuyên ngành | 3 | 60 | 30 | 24 | 75 | 6 |  |
| MĐ 27 | Sử dụng phần mềm chuyên ngành | 4 | 105 | 15 | 86 | 90 | 4 |  |
| MĐ 28 | Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả | 2 | 45 | 15 | 26 | 45 | 4 |  |
| Tổng cộng | 108 | 2610 | 665 | 1754 | 2190 | 191 |  |

## Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, các khoa chuyên môn có thể bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian tham quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

| Số TT | Nội dung | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thể dục, thể thao | 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày |
| 2 | Văn hoá, văn nghệ: Qua các phương tiện thông tin đại chúng Sinh hoạt tập thể | Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần) |
| 3 | Hoạt động thư viện Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu | Tất cả các ngày làm việc trong tuần |
| 4 | Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể | Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật |
| 5 | Đi thực tế | Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun |

5. Chuẩn đầu ra

5.1 Tin học: ………… …………………………………………….hoặc tương tương đương trở lên.

5.2 Ngoại ngữ: Anh văn, ……………………………….điểm TOEIC (do tổ chức có Uy tín của ASEAN hoặc quốc tế công nhận) hoặc tương tương đương trở lên.

5.3 Kỹ năng – kiến thức: Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng đạt 3/5 của Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; Bậc 5/8 Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Kỹ năng:

- Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

- Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

- Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.

- Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

- Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

- Kiến thức:

- Kiến thức thực tế và lý thuyết rộng trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo.

- Kiến thức cơ bản về chính trị; văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

- Kiến thức thực tế về quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ……. tháng……. năm 2019

| TRƯỞNG KHOA | KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG |
| --- | --- |